结构设计总说明

工程概况

- 本工程为地上三层钢筋混凝土框架结构，本文件只用于软件解析测试。

  - 结构设计使用年限为50年，结构安全等级为二级。

  - 抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度为0.10g。

主要材料

- 混凝土强度等级为C30，钢筋采用HRB400。

  - 混凝土轴心抗压强度设计值fc取14.3N/mm2。字面平方符号单独保留为²，不得写成普通数字2。

  - 箍筋采用HPB300，分布筋为Φ8@200。

注：1. 本条为手工编号，程序不应再自动加一次编号。

构造要求

- 框架梁纵向钢筋应通长设置。
梁柱节点核心区箍筋应加密。

  - 图中符号Φ20@200、规范编号GB 50010-2010应原样保留。